PROTOKÓŁ

odbioru technicznego budowy sieci/przyłączy* wod-kan

W dniu ……………………………… Komisja odbiorowa w składzie:

- Przedstawiciele Gminy Liniewo 			 	1) ……………………………………………………………

2) ……………………………………………………………

- Właściciel nieruchomości  				………………………………………………………………

- Wykonawca  						………………………………………………………………

- Kierownik budowy  					………………………………………………………………

dokonała odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego*) do nieruchomości położonej w …………………………….…………………………………… przy ul. …………………………………………………………………………………………

przeznaczona do celów :…………………………………………….( technologicznych, bytowych, przemysłowych)

Inwestor oświadcza, że dokonał wszelkich formalności wynikających z prawa budowlanego związanych z budową sieci/przyłącza wod-kan.

Komisja dokonała oględzin robót i stwierdziła wykonanie następujących robót montażowych:

- Montaż nawiertki średnica ........................., z kluczem, obudową, skrzynką uliczną 	szt. 	*)

- Montaż trójnika 	 o średnicy ......................	szt. 	*)

- Montaż zasuwy .................................................................... producent ……………………………..	
typ ........................, średnica ........................., z kluczem, obudową, skrzynką uliczną	szt. 	*)

- Montaż rur wodociągowych 	 o średnicy ......…...............	m 	*)

- Montaż rur kanalizacyjnych 	 o średnicy ......…...............	m

- Montaż zaworu 	 o średnicy ......…...............	szt.

- Montaż rury ochronnej 	 o średnicy ......…...............	m 	*)

- Adaptacja istniejącej studni bezodpływowej na studnię kanalizacyjną o średnicy .....…………. szt. 	*)

- Inne uwagi ………………………………………………………………………………………...…………………………………………

- Sieć/ przyłącze* wodociągowe poddano próbie ciśnienia  na ……………MPa,  po …………….min nastąpił/nie nastąpił* spadek ciśnienia

- Sieć/ przyłącze* kanalizacyjne poddano próbie szczelności, po …………….min  nastąpiło/nie nastąpiło *obniżenie poziomu w studzience kontrolnej.

Wykonawca oświadcza, że zastosowane materiały odpowiadają wymogom norm i przepisom dotyczącym sieci wodociągowych/ kanalizacyjnych*).

Komisja zezwala na zasypanie wykopu.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, analizy wody, zakończeniu budowy i przekazaniu dokumentacji powykonawczej sieci/ przyłącza.

Komisja dokonując odbioru robót stwierdza, że stan liczydła wodomierza głównego wynosi .............................. (DN ............, numer fabryczny ................................., cecha legalizacyjna ....................., data następnej legalizacji ........................., miejsce montażu na przyłączu wodociągowym do nieruchomości:

- studzienka wodomierzowa ………………………………………………………………………………….

- budynek ………………………….………………………….……………………………………………………….)

Z przeprowadzonych czynności sporządzono cyfrową dokumentację elektroniczną 	TAK / NIE*)

Uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a stanem faktycznym:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Protokół otrzymują:

- Gmina Liniewo

- Właściciel nieruchomości

Podpisy Komisji:

| Gmina Liniewo …………………………………………………… …………………………………………………… | Właściciel, Wykonawca, Kierownik budowy …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| --- | --- |

* - niepotrzebne skreślić